## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## С-Нур
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | п.Саган-Нур Мухоршибирского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" июня 2024 года | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 1 |  | 1990 | 1993-06-01 | 3529.4 | 3147.4 | 382 | 5 | 5 | 3 | 60 | 141 | кровля | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 32 | 736.9 | работоспособное | 44 | покраска | 2400 | работоспособное | 44 | профлист | 1166 | работоспособное | 32 | ж/б | работоспособное | 32 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 32 | Металлические | 32 | ПВХ | 8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | да | ограниченно работоспособное | 80 | циркуляционная | 819 | да | аварийное | 84 | 618 | да | работоспособное | 32 | 708 | работоспособное | 32 | 174000 | да | работоспособное | 44 | ж/б | работоспособное | 32 | бетонные | ограниченно работоспособное | 84 | бетонные | ограниченно работоспособное | 84 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения установлен Программой на 2032-2034г.г. Необходим капремонт системы ГВС и ХВС( срок установлен на 2041-2043гг), теплоснабжения, фасада, подвального помещения,отмостки, крылец. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
2 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 9 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3550.2 | 3168.2 | 382 | 5 | 5 | 3 | 60 | 134 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 30 | 734.8 | аварийное | 83 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 78 | шиферная | 1166 | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 30 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 30 | Металлические | 30 | ПВХ | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | нижняя | 987 | нет | аварийное | 88 | циркуляционная | 819 | нет | работоспособное | 0 | 618 | нет | работоспособное | 0 | 708 | работоспособное | 3 | 174000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | ограниченно работоспособное | 84 | бетонные | ограниченно работоспособное | 84 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы:ремонт системы ГВС, ХВС, кровли, подвального помещения, фасада, необходим капремонт системы теплоснабжения, в 2020 году УК будут проведены работы по замене 120 м трубопроводв теплоснабжения и проведен ремонт элеваторного узла. Необходим ремонт входной группы, крылец. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
3 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 1 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3526.9 | 3161 | 365.9 | 5 | 5 | 3 | 60 | 134 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 32 | 734.8 | работоспособное | 0 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 79 | шиферная | 1173 | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 32 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 32 | Металлические | 32 | ПВХ | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 0 | нет | нет | нижняя | 987 | да | ограниченно работоспособное | 79 | циркуляционная | 819 | да | работоспособное | 0 | 618 | да | ограниченно работоспособное | 64 | 708 | работоспособное | 34 | 174000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 32 | бетонные | работоспособное | 32 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2022-2023годы: ремонт системы ГВС и ХВС, ремонт подвального помещения и крыши. Также необходим капремонт системы теплоснабжения, фасада.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
13 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 2 |  | 1988 | 1992-12-25 | 3505.4 | 3125.1 | 380.3 | 5 | 5 | 3 | 59 | 113 | капремонт системы электроснабжения, крыши, подвального помещения(отмостка) | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 37 | 722.2 | работоспособное | 3 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 48 | шиферная | 1173 | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 34 | Металлические | 34 | ПВХ | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 3 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 3 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 84 | 618 | да | работоспособное | 44 | 708 | работоспособное | 14 | 12 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен капремонт на 2017-2019годы: ремонт кровли, тепло и электроснабжения, подвального помещения с отмосткой, который в установленные сроки не проводился. В 2020г. проведен ремонт э/снабжения, теплоснабжения, на дату 01.10.2020-ремонт кровли и подвального помещения с отмосткой не закончен.Необходим ремонт системы ХВС(2026-2028),ГВС и водоотведения(2032-2034), фасада.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
5 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 3 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3506.6 | 3142.8 | 363.8 | 5 | 5 | 3 | 60 | 123 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 34 | 722.9 | работоспособное | 53 | покраска | 2400 | работоспособное | 34 | шиферная | 1173 | аварийное | 89 | ж/б | работоспособное | 34 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 34 | Металлические | 34 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | нижняя | 987 | нет | работоспособное | 34 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 88 | 618 | да | работоспособное | 34 | 708 | работоспособное | 34 | 174000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 53 | бетонные | работоспособное | 52 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г.г. Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей ГВС, отмостки, входной группы:крыльца. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств управляющей организации
33 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 4 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3520.6 | 3133.2 | 387.2 | 5 | 5 | 3 | 60 | 115 | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 34 | 731 | ограниченно работоспособное | 98 | покраска | 2400 | работоспособное | 34 | профлист | 1173 | работоспособное | 34 | ж/б | работоспособное | 34 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 33 | Металлические | 34 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 24 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 88 | 618 | да | работоспособное | 34 | 708 | работоспособное | 24 | 174000 | да | работоспособное | 44 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта системы электроснабжения,ГВС,отмостки, подвального помещения. В 2019 году произведен текущий ремонт системы теплоснабжения за счет средств управляющей организации, в результате чего, процент износа уменьшился с 30 на 20.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
7 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 5 |  | 1990 | 1993-01-13 | 3566.7 | 3186.8 | 379.9 | 5 | 5 | 3 | 60 | 112 | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 34 | 743.9 | работоспособное | 34 | покраска | 2400 | работоспособное | 34 | профлист | 1228 | работоспособное | 34 | ж/б | работоспособное | 34 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 34 | Металлические | 34 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 34 | циркуляционная | 819 | да | работоспособное | 34 | 618 | да | работоспособное | 42 | 708 | работоспособное | 44 | 174000 | да | ограниченно работоспособное | 34 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 34 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта сетей канализации, отмостки. Собственниками принято решение об открытии спецсчета (Спецсчет открыт 27.11.2018г.) Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
8 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.4 |  | 1980 |  | 2531.6 | 1605.4 | 552.4 | 3 | 3 | 1 | 36 | 60 | Система электроснабжения | 2015 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 42 | отсутств. |  |  | покраска | 1200 | ограниченно работоспособное | 90 | шиферная | 1074 | работоспособное | 88 | ж/б | работоспособное | 42 | ж/бетонные панели | ограниченно работоспособное | 54 | металлические | 42 | ПВХ | 18 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | ограниченно работоспособное | 74 | циркуляционная | 80 | нет | работоспособное | 64 | 40 | нет | работоспособное | 64 | 50 | работоспособное | 47 | 120000 | да | работоспособное | 27 | ж/б | работоспособное | 34 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | работоспособное | 34 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта стен, кровли, фасада, системы теплоснабжения, ХВС,ГВС, отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
9 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.9 |  | 1980 | 2003-03-10 | 962 | 718.3 | 243.7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 34 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 44 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 44 | Деревянные двойные | 44 | Деревянные двойные | 44 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 98 | циркуляционная | 81 | нет | аварийное | 88 | 40 | нет | аварийное | 88 | 50 | работоспособное | 34 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 74 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично аварийное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
10 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.10 |  | 1980 | 2002-09-02 | 947.5 | 718.3 | 229.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 35 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 44 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 44 | Деревянные двойные | 44 | Деревянные двойные | 44 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 98 | циркуляционная | 86 | нет | ограниченно работоспособное | 88 | 40 | нет | аварийное | 88 | 50 | работоспособное | 34 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 74 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично аварийное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
11 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.11 |  | 1980 | 2009-12-31 | 925.5 | 696.3 | 229.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 41 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 44 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 772 | аварийное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | Крупнопанельные | работоспособное | 44 | Деревянные двойные | 44 | Деревянные двойные | 44 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 98 | циркуляционная | 80 | нет | ограниченно работоспособное | 88 | 40 | нет | ограниченно работоспособное | 88 | 50 | работоспособное | 34 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 74 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
12 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.12 |  | 1980 | 2002-11-04 | 962 | 718.3 | 243.7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 52 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 44 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 44 | Деревянные двойные | 44 | Деревянные двойные | 43 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 98 | циркуляционная | 81 | нет | аварийное | 88 | 40 | нет | аварийное | 88 | 50 | работоспособное | 34 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 44 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 74 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
13 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 1 |  | 1993 | 1997-10-24 | 2340.9 | 2061.9 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 71 | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 490.7 | работоспособное | 61 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 48 | профлист | 818 | работоспособное | 29 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 28 | Металлические | 29 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 88 | нет | нет | нижняя | 658 | да | аварийное | 74 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 14 | 412 | да | работоспособное | 29 | 472 | работоспособное | 34 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 44 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 61 | бетонные | работоспособное | 57 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение капитального ремонта системы теплоснабжения,электроснабжения, подвального помещения , отмостки и фасада, крылец и балконов. В 2019 году управляющей организацией проведен ремонт системы ГВС, в результате чего процент износа уменьшился с 70 до 10%.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
14 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 3 |  | 1990 | 1993-01-05 | 2338 | 2059 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 69 | капремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 490.7 | ограниченно работоспособное | 29 | покраска-3 стены, профлист-1 стена | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 44 | профлист | 818 | работоспособное | 50 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 14 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | ограниченно работоспособное | 78 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 14 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 29 | 412 | да | работоспособное | 29 | 472 | работоспособное | 14 | 116000 | да | работоспособное | 14 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Необходимо проведение капремонта отмостки и фасада.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
15 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 4 |  | 1990 | 1993-01-13 | 2357.9 | 2069.7 | 288.2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 75 | капремонт систем электроснабжения, ХВС,ГВС, ремонт крыши | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 32 | 489.6 | ограниченно работоспособное | 82 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 42 | шиферная | 818 | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 32 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 32 | Металлические | 32 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 98 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 82 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 3 | 412 | да | работоспособное | 3 | 472 | работоспособное | 32 | 116000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 32 | бетонные | работоспособное | 31 | 30 | работоспособное | 37 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы:ремонт системы ГВС, ХВС,кровли.Капремонт системы электроснабжения, ХВС,ГВС был проведен в 2020г. Необходим капремонт системы теплоснабжения(УК частично проведена замена труб на пропиленовые, тем самым снизив износ на 15%) ,фасада, подвального помещения, отмостки, фасада.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК.
16 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 5 |  | 1990 | 1993-01-20 | 2355.6 | 2059 | 296.6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 63 | система электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 490.2 | работоспособное | 44 | 2 боковые стены-профлист, 2 стены-покраска | 1762.3 | работоспособное | 29 | профлист | 818 | работоспособное | 50 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 27 | Металлические | 28 | ПВХ | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 84 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 29 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 29 | 412 | да | работоспособное | 29 | 472 | работоспособное | 29 | 116000 | да | работоспособное | 29 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Необходим капремонт подвального помещения,отмостки.Ремонт системы кнализации будет проводиться за счет средств УК
17 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 6 |  | 1991 | 1993-01-09 | 2352.6 | 2057.4 | 295.2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 73 | капремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС, ремонт крыши | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 489.5 | ограниченно работоспособное | 88 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 44 | шиферная | 828 | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 30 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 89 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 3 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 3 | 412 | да | работоспособное | 3 | 472 | работоспособное | 24 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы:ремонт системы ГВС, ХВС,теплоснабжения, кровли, электроснабжения.Проведен в 2020году.Необходим капремонт фасада, подвального помещения, отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК.
18 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 7 |  | 1991 | 1994-03-25 | 2659.6 | 2316 | 343.6 | 5 | 5 | 2 | 60 | 85 | капремонт систем электроснабжения, ГВС, ремонт крыши | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 461.6 | ограниченно работоспособное | 82 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 44 | шиферная | 940 | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 93 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 3 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 3 | 412 | да | работоспособное | 62 | 472 | работоспособное | 31 | 116000 | да | о работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы:ремонт системы ГВС,теплоснабжения, кровли.Капремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, ГВС, крыши проведен в 2020г.Необходим капремонт системы ХВС,фасада, подвального помещения,отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
19 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 8 |  | 1992 | 1993-02-03 | 2348.9 | 2091.6 | 257.6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 77 | капремонт систем электроснабжения, теплоснабжения, ремонт крыши, подвального помещения(отмостка) | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 30 | 490.2 | работоспособное | 3 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 30 | шиферная | 825 | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 30 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 30 | Металлические | 30 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 3 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 3 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 58 | 412 | да | работоспособное | 30 | 472 | работоспособное | 30 | 116000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 30 | бетонные | работоспособное | 30 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы:ремонт системы теплоснабжения, кровли, подвального помещения- капремонт проведен в 2020г.Необходим капремонт ГВС,ХВС,фасада.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК.
20 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 9 |  | 1992 | 1993-06-28 | 2348.4 | 2090.4 | 258 | 5 | 5 | 2 | 40 | 103 | система электро-, тепло-, водоснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 492.6 | работоспособное | 29 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 29 | шиферная | 825 | аварийное | 88 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 29 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 94 | нет | нет | нижняя | 658 | да | аварийное | 89 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 34 | 412 | да | работоспособное | 29 | 472 | работоспособное | 29 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта крыши, сетей теплоснабжения, электроснабжения, подвального помещения(отмостки). Ремонт сетей канализации будет проводиться за счет средств УК
21 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 5 |  | 1987 | 2003-03-03 | 1946.8 | 1514 | 432.8 | 5 | 5 | 1 | 35 | 54 | капремонт системы электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 37 | 401.7 | ограниченно работоспособное | 88 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 53 | шиферная | 700 | ограниченно работоспособное | 88 | ж/б | работоспособное | 36 | кирпичные | работоспособное | 36 | Металлические | 34 | 34 | 36 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | работоспособное | 68 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | 130 | работоспособное | 36 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 64 | ж/б | работоспособное | 36 | бетонные | работоспособное | 36 | бетонные | работоспособное | 36 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.годы: системы электроснабжения, ГВС,ХВС,крыши,подвального помещения(отмостки). Также необходим капремонт систем теплоснабжения, фасада. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
22 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 6 |  | 1996 | 2000-12-29 | 1513.6 | 1303 | 210.6 | 5 | 5 | 1 | 32 | 63 | система электроснабжения, ремонт кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 27 | 408.5 | ограниченно работоспособное | 84 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 48 | шиферная | 700 | ограниченно работоспособное | 83 | ж/б | работоспособное | 27 | кирпичные | работоспособное | 27 | Металлические | 27 | двойные створчатые | 27 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 69 | 130 | работоспособное | 27 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 68 | ж/б | ограниченно работоспособное | 88 | бетонные | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.г.: системы электроснабжения, ХВС,ГВС,кровли, подвального помещения, необходим капремонт системы теплоснабжения, лестниц. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
23 | п.Саган-Нур, ул.Спортивная, 5 |  | 1987 | 2003-01-27 | 1915.37 | 1568.17 | 353.5 | 5 | 5 | 1 | 40 | 85 | капремонт системы электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 36 | 423.9 | ограниченно работоспособное | 82 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 53 | шиферная | 684 | аварийное | 83 | ж/б | работоспособное | 36 | кирпичные | работоспособное | 36 | Металлические | 36 | двойные створчатые | 36 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | работоспособное | 77 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 72 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | 130 | работоспособное | 36 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 68 | ж/б | ограниченно работоспособное | 73 | бетонные | ограниченно работоспособное | 79 | бетонные | ограниченно работоспособное | 79 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.г.: системы электроснабжения, ХВС,ГВС,кровли, подвального помещения(отмостки). Также необходим капремонт системы теплоснабжения,лестниц, фасада, тамбуров, балконов и козырьков, входной группы. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
24 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 4 |  | 1993 | 1995-11-15 | 3417.1 | 2936.3 | 480.8 | 5 | 5 | 3 | 55 | 117 | капремонт системы электроснабжения | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 702.1 | ограниченно работоспособное | 78 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 62 | шиферная | 1188 | ограниченно работоспособное | 93 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 29 | ПВХ | 14 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 93 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 85 | циркуляционная | 819 | нет | работоспособное | 29 | 618 | да | работоспособное | 29 | 708 | работоспособное | 29 | 174000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 28 | бетонные | работоспособное | 62 | бетонные | аварийное | 67 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта системы теплоснабжения,крыши, подвального помещения (отмостки), фасада, балконов,крылец, тамбуров.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
25 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 5 |  | 1995 | 1996-06-03 | 2470.4 | 2179.3 | 291.1 | 5 | 5 | 2 | 40 | 83 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 43 | 489.8 | работоспособное | 48 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 52 | шиферная | 816 | аварийное | 98 | ж/б | работоспособное | 27 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 27 | Металлические | 27 | двойные створчатые | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 93 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 63 | циркуляционная | 546 | нет | работоспособное | 0 | 412 | да | работоспособное | 62 | 472 | работоспособное | 27 | 116000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта крыши, системы телоснабжения,ХВС,ГВС, электроснабжение, подвальное помещение(отмостки).Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
26 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 6 |  | 1992 | 1993-06-15 | 2346.2 | 2060.2 | 286 | 5 | 5 | 2 | 40 | 82 | капремонт систем электроснабжения,ХВС,ГВС | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 489.6 | ограниченно работоспособное | 73 | покраска | 1762.3 | аварийное | 88 | шиферная | 816 | аварийное | 88 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | двойные створчатые | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 78 | циркуляционная | 546 | нет | работоспособное | 3 | 412 | да | работоспособное | 3 | 472 | работоспособное | 31 | 116000 | да | работоспособное | 3 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | ограниченно работоспособное | 78 | бетонные | ограниченно работоспособное | 78 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Капремонт системы электроснабжения, ГВС и ХВС включен в краткосрочный план на 2017-2018г.г., но ремонт проведен в 2019г. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025годы: кровли, фасада, подвального помещения(отмостки). Также необходим капремонт системы теплоснабжения, входной группы,крылец, балконов и козырьков фасада. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет УК
27 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 7 |  | 1992 | 1993-12-02 | 2612.4 | 2341.3 | 271.1 | 5 (2 подъезд) | 6 (1 подъезд) | 2 | 44 | 104 | капремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 33 | 489.7 | работоспособное | 33 | покраска | 2021.5 | ограниченно работоспособное | 44 | шиферная | 816 | аварийное | 88 | ж/б | работоспособное | 30 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 30 | Металлические | 30 | двойные створчатые | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | аварийное | 93 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 18 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 68 | 412 | да | работоспособное | 17 | 472 | работоспособное | 30 | 116000 | да | работоспособное | 18 | ж/б | работоспособное | 30 | бетонные | работоспособное | 30 | бетонные | работоспособное | 30 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта системы ГВС,крыши, фасада,отмостки.
28 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 8 |  | 1997 | 2000-07-14 | 2339.7 | 2060.7 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 77 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 25 | 490.7 | ограниченно работоспособное | 78 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 63 | шиферная | 816 | аварийное | 88 | ж/б | работоспособное | 25 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 33 | Металлические | 25 | двойные створчатые | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 60 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 70 | 412 | да | ограниченно работоспособное | 70 | 472 | работоспособное | 34 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 78 | ж/б | работоспособное | 34 | бетонные | работоспособное | 78 | бетонные | работоспособное | 77 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025годы: систем электроснабжения, ГВС и ХВС, подвального помещения(отмостки).Необходим капремонт системы теплоснабжения, ремонт фасада, , входной группы, крылец, балконов.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет УК
29 | п.Саган-Нур, 107 квартал, 1 |  | 2007 |  | 2116.9 | 1475.4 | 130.2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 42 | капремонт фасада(обшивка металлопрофилем) | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 12 | 511.3 | работоспособное | 12 | металлопрофиль | 1050 | работоспособное | 12 | шиферная | 664.69 | работоспособное | 12 | ж/б | работоспособное | 12 | кирпичные | работоспособное | 12 | Металлические, деревянные | 12 | ПВХ | 12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 12 | нет | нет | нижняя | 1103 | да | работоспособное | 12 | циркуляционная | 728 | да | работоспособное | 12 | 683 | да | работоспособное | 12 | 265 | работоспособное | 12 | 2000 | да | работоспособное | 12 | ж/б | работоспособное | 12 | бетонные | работоспособное | 12 | бетонные | работоспособное | 12 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Проведение капитального ремонта в ближайшие годы не требуется, так как износ здания и конструктивных элементов составляет 10%.
30 | п.Саган-Нур, 107 квартал, 2 |  | 2008 |  | 2881.4 | 1998.3 | 176.7 | 3 | 3 | 4 | 24 | 56 | капремонт фасада(обшивка металлопрофилем) | 2021 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 12 | 706.4 | работоспособное | 12 | металлопрофиль | 1300 | ограниченно работоспособное | 12 | металлочерепица | 847.68 | работоспособное | 12 | ж/б | работоспособное | 12 | кирпичные | работоспособное | 12 | Металлические, деревянные | 12 | ПВХ | 12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 12 | нет | нет | нижняя | 1400 | да | работоспособное | 12 | циркуляционная | 946 | да | работоспособное | 12 | 887 | да | работоспособное | 12 | 344 | работоспособное | 12 | 2200 | да | работоспособное | 12 | ж/б | работоспособное | 12 | бетонные | работоспособное | 12 | бетонные | работоспособное | 12 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Проведение капитального ремонта в ближайшие годы не требуется, так как износ здания и конструктивных элементов составляет 10%.
31 | п.Саган-Нур, ул.Больничная, 5Б |  | 2010 |  | 2154.7 | 557.3 | 439.5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 7 | 0 | 0 | 0 | профилированный настил | 513.06 | работоспособное | 7 | металлочерепица | 391.75 | работоспособное | 7 | ж/б | работоспособное | 7 | железо-бетонные панели | работоспособное | 7 | Металлические, деревянные | 7 | ПВХ | 7 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | цементно-бетонная | работоспособное | 7 | нет | нет | нижняя | 296 | да | работоспособное | 7 | циркуляционная | 79 | да | работоспособное | 7 | 39 | да | работоспособное | 7 | 130 | работоспособное | 7 | 600 | да | работоспособное | 7 | ж/б | работоспособное | 7 | нет |  |  | бетонные | работоспособное | 7 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Проведение капитального ремонта в ближайшие годы не требуется, так как износ здания и конструктивных элементов составляет 5%.
28 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 8 |  | 1997 | 2000-07-14 | 2339.7 | 2060.7 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 78 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 23 | 490.7 | ограниченно работоспособное | 75 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 60 | шиферная | 816 | аварийное | 85 | ж/б | работоспособное | 23 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 22 | двойные створчатые | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | ограниченно работоспособное | 100 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 57 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 67 | 412 | да | ограниченно работоспособное | 67 | 472 | работоспособное | 31 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 75 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 75 | бетонные | ограниченно работоспособное | 75 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025годы: систем электроснабжения, ГВС и ХВС, подвального помещения, также необходим капремонт системы теплоснабжения, ремонт фасада, , входной группы/, крылец, балконов,отмостки.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет УК
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»